系统健康度评估与权重动态维护机制

一、系统健康度评估流程

1.1 数据采集与预处理

系统依据预设的采集策略，定时从统一监控平台、ITSM 系统等数据源抽取与系统运行能力、运维能力及保障能力相关的多维度指标数据。原始数据经采集后进入预处理模块，执行以下两类变换：

- 异常值剔除：基于统计阈值或业务规则识别并滤除因采集异常、设备故障等因素产生的离群样本，确保参与计算的指标序列具备统计稳定性；

- 无量纲化处理：采用极值归一化或功效系数法，将各指标原始观测值映射至 0–100 的标准化分值区间，消除量纲差异对后续加权计算的干扰。

1.2 单项能力评分计算

设系统运行能力、运维能力、保障能力分别包含 n1,n2,n3 个底层评分项，各评分项标准化分值为 xij，人工配置的权重为 wij（满足 j=1niwij=100%），则三大能力域单项评分由加权算术平均计算如下：

Si=j=1ni(xij×wij), i=1,2,3

其中 S1,S2,S3 分别代表系统运行能力评分、运维能力评分与保障能力评分。

1.3 综合健康度评分计算

系统整体健康度综合评分采用分层加权模式，将三项核心能力视为上层评价维度。设人工配置的三项核心能力权重依次为 W1,W2,W3，满足 i=13Wi=100%，则综合健康度评分定义为：

H=W1S1+W2S2+W3S3

该评分为系统整体运行状态的量化表征，具备可比较、可追溯的特性。

1.4 可视化呈现与明细追溯

评分结果以数值与图形组合方式在前端界面呈现：单项能力评分及综合评分以仪表盘、折线图、饼图等形式动态渲染；同时提供评分明细下钻功能，展示各底层指标的原始值、标准化分值、权重配置及历史变化轨迹，满足绩效评估与审计追溯的双重需求。

二、权重动态维护流程

2.1 权限控制机制

系统对权重维护操作实施基于角色的访问控制。具备权限的操作者（如运行值班经理）登录系统后进入权重维护模块，系统首先验证当前会话的权限标识；若权限不足，则拒绝访问并反馈“无操作权限”提示，保持界面状态不迁移。

2.2 权重配置查看与修改

进入维护界面后，系统读取数据库中最新的权重配置记录，以结构化列表形式展示三项核心能力权重及各能力域内评分项的权重分布。操作者可直接在输入域中调整权重数值，系统实时执行输入合法性校验：仅允许输入 0–100 范围内的整数，否则即时提示“权重值需为 0–100 的整数”，且禁止提交。

2.3 总和约束与持久化校验

操作者提交修改后，系统触发两级总和约束校验：

- 核心能力层级：三项核心能力权重之和必须严格等于 100%；

- 评分项层级：各能力域内部所有评分项权重之和须分别为 100%。

校验通过时，系统将新权重集合原子性写入数据库配置表，并自动生成权重修改日志，记录操作账号、时间戳、变更前权重快照与变更后权重内容；校验失败时，系统返回具体错误提示（如“核心能力权重总和需为 100%”），保留界面已填数据供操作者二次调整。

2.4 生效机制与反馈

权重配置更新成功后，系统弹出操作成功确认信息，并明确告知“新权重将在下一次健康度评估周期自动生效”。该设计确保权重变更与历史评分数据的隔离，避免已发布的评分结果被追溯性覆盖，保障评估过程的时序一致性。

三、时间维度聚合规则

为支撑不同时间粒度下的健康度趋势分析，系统依据以下聚合逻辑对日度评分进行归约：

- 日度数据：以自然日为统计单元，直接采用当日最后一次评估生成的综合评分及各单项能力评分；

- 月度数据：当月内所有有效日度评分的算术平均值，即 M=1dk=1dHk，其中 d 为当月实际评估天数；

- 季度数据：当季内各月度评分的算术平均值，即 Q=13m=13Mm；

- 年度数据：当年内各季度评分的算术平均值，即 Y=14q=14Qq。

上述聚合规则适用于综合健康度评分及各单项能力评分的历史趋势展示，底层日度数据始终完整保留，支持任意时段的自定义查询与回溯分析。